1. В соответствии с Постановлением Правительства от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» для присоединения новых, реконструируемых, перепрофилируемых или расширяемых объектов к системе централизованного теплоснабжения заявитель должен получить технические условия на присоединение к системе централизованного теплоснабжения.

2. Заявка на получение технических условий должна содержать следующие данные:

- наименование и место расположения объекта ( с приложением копии акта о выборе площадки строительства или решения органа местного самоуправления об отводе земельного участка);

- срок строительства и ввода в эксплуатацию;

- характеристика тепловых нагрузок (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

- вид и параметры теплоносителей ( давление и температуру пара; температура сетевой воды; ориентировочная величина располагаемое напора на тепловом пункте);

- режимы теплопотребления (непрерывный, одно- или двухсменный);

- расположение узла учета тепловой энергии  и теплоносителей и контроля их качества;

- требования к надежности  теплоснабжения (допустимые перерывы в подаче теплоносителей

по продолжительности, периодам года и т.п.) и категорию потребления по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами (СниП);

-	наличие и возможность использования собственных источников тепла для резервирования

тепловой нагрузки

3. В течении 14 рабочих дней с даты получения заявки определяются и предоставляются технические условия, либо предоставляется мотивированный отказ в выдаче технических условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого (объекта капитального строительства к сетям системы теплоснабжения